NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO
	1
	[image: image11.wmf] 


	Se si dovesse sviluppare un principio di incendio, mantieni la calma, dai l’allarme a voce: C’E’ UN INCENDIO, PROVO A SPEGNERLO, AVVISATE I COLLEGHI E STATE PRONTI AD EVACUARE
prendi l’estintore ed intervieni
	2
	
[image: image2.wmf] 


	Per usare l’estintore devi togliere la spina di sicurezza, costituita da uno spinotto con una catenella, con una mano prendi il tubo flessibile e con l’altra premi a fondo la leva di comando. Ricordati che il getto va diretto alla base del fuoco

	3
	[image: image1.png]X




	A fuoco spento controlla lo spegnimento totale delle braci, arieggia i locali prima di permettere l’accesso alle persone, riprendi l’attività e, se del caso, avvisa il Servizio di prevenzione e protezione
	4
	[image: image3.png]



	Se l’incendio ha proporzioni tali per cui ritieni di non poterlo controllare con gli estintori a disposizione dai ordine di EVACUARE I LOCALI e di portarsi in strada in attesa dei Vigili del Fuoco

	5
	[image: image4.png]



	Allontanati dalle fiamme seguendo le vie di fuga segnalate
	6
	
[image: image5.wmf] 


	Non utilizzare gli ascensori

	7
	
[image: image6.wmf] 


	Richiedi l’intervento dei Vigili del Fuoco e preparati a dire, con calma:

· nome e numero di telefono da cui chiami;

· indirizzo completo e località; 

· cosa sta succedendo;
· eventuali persone da soccorrere.
	8
	[image: image9.wmf] 


	Avvisate gli altri condomini, mediante il citofono, dell’emergenza in corso, invitandoli ad evacuare i locali.


NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

	[image: image7.wmf]
	0
	In caso di emergenza sanitaria
	1
	Non perdere la calma

	
	2
	Allontana le persone non indispensabili
	3
	Rassicura l'infortunato se è cosciente

	
	4
	Prodiga le prime cure se sei in grado di farlo
	5
	Se l'infortunato non è cosciente

	
	6
	Valuta la dinamica dell'incidente
	7
	Controlla immediatamente le funzioni vitali

	
[image: image8.wmf] 


	8
	Chiama o fai chiamare Modena Soccorso 118 e preparati a dire, con calma:

· nome e numero di telefono da cui chiami;

· indirizzo completo e località; 

· numero delle persone da soccorrere.
	9
	Esegui immediatamente le manovre per la rianimazione se necessario e SE SEI DEBITAMENTE FORMATO

	
	
	
	10
	Se la situazione non è urgente fai il minimo indispensabile

	
	
	
	11
	Poni l'infortunato nella posizione di attesa più idonea

	
	
	
	12
	Non lasciare l'infortunato da solo fino a che non verrà affidato a persone competenti


� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image10.jpg]


_1144738041.doc
[image: image1.png]J._ﬂE.:








_1144738203.doc
[image: image1.png]






_1144738061.doc
[image: image1.png]






_1144738013.doc
[image: image1.png]






_1144661641.doc
[image: image1.png]






